МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УРТАМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ УРТАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.09.2011                                                                                                            № 36
с. Уртам   Кожевниковского района   Томской области

Об  утверждении   положения 
« Об организации   освещения 

улиц  на территории с. Уртам»

В 
соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от  06 октября 2003. года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом Уртамского сельского поселения, в целях организации освещения улиц на территории Уртамского сельского поселения.


1. Утвердить положение «Об организации освещения улиц на территории 
с. Уртам».

2. Настоящее постановления обнародовать в установленном порядке.

Председатель совета 
Уртамского сельского                                                                               А.М. Кузнецов

поселения

Усманов В.Р.

51351

В дело № 

___________ Усманов В.Р.
«___»______________ 2011 г
проект

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УРТАМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ  УРТАМСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 ___.___.2011                                                                                                            №  ___
с. Уртам   Кожевниковского района   Томской области

Об утверждении графика включения

и  отключения  уличного  освещения 

на территории Уртамского сельского 

поселения  


На основании постановления Совета муниципального образования «Уртамского сельского поселения» №___ от 01.08.2011г. «Об утверждении Положения «Об организации освещения улиц на территории Уртамского сельского поселения».

1. Утвердить график включения и отключения уличного  освещения на территории Уртамского сельского поселения 

	месяц
	Вечер
	Утро

	
	Время включения
	Время выключения
	Время включения
	Время выключения

	Январь
	17-00
	21-00
	05-30
	08-00

	Февраль
	18-00
	21-00
	05-30
	08-00

	Март
	19-00
	21-00
	06-00
	08-00

	Апрель
	20-00
	21-00
	07-00
	08-00

	Май
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	

	Сентябрь
	20-00
	21-00
	
	

	Октябрь
	19-00
	21-00
	06-00
	07-00

	Ноябрь
	18-00
	21-00
	05-30
	08-00

	Декабрь
	17-00
	21-00
	05-30
	08-00


Глава Уртамского 
Сельского поселения                                                                                 А.М. Кузнецов

Усманов В.Р.

51-351
	
	
	
	Приложения к постановлению 

Совета Уртамского сельского поселения ___.___.2011 № ___


ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации освещение улиц на территории с. Уртам.
I.     Основные свето- и электротехнические показатели наружных осветительных установок
1. Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей в Уртамском сельском поселении принимается     в  зависимости  от типов  дорожных  покрытий  и  интенсивности движения.
2. Схемой развития и реконструкции поселковых электрических сетей с учетом типовых решений производится расчет и выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.
3. Включение наружного освещения улиц и дорог производится при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а отключение - при ее повышении до 10 лк.
4. Для освещения улиц, дорог и площадей необходимо применять светильники, предназначенные для уличного освещения. При монтаже установок уличного освещения, допускается применение только однотипных светильников, опор и кронштейнов на одной дороге или на одном проезде.
5. Светильники следует монтировать в соответствии с проектной высотой подвеса, углом наклона, расстоянием между светильниками и положением относительно освещаемого участка.
6. Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность произвольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.
7. Пункты питания для наружной установки следует монтировать в шкафах на наружных стенах трансформаторной подстанции. Шкафы пунктов питания при установке на стенах крепят на высоте, доступной для обслуживания без применения подъемных средств.
8. Шкафы пунктов питания уличного освещения оборудуются закрывающимися дверьми с запорами, установленными с внутренней стороны. Корпуса металлических шкафов заземляются.
9. Приборы учета расхода электроэнергии должны иметь обогрев в зимний период.
10. Управление сетью наружного освещения выполняется по каскадной схеме.
11. Устройство телемеханического управления сети наружного освещения работает на постоянном токе и состоит из пульта управления и исполнительных пунктов. Пульт управления соединяется с каждым исполнительным пунктом двухпроводной радиальной линией связи.
12. Управление уличным освещением в населенного пункта Уртамского сельского поселения предусматривается централизованным телемеханическим способом из диспетчерского пункта соответствующего предприятия, а также с помощью фото - выключателей.
II. Порядок определения расходов электроэнергии
1. Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями - поставщиками за потребленную электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учета активной энергии.

2. Администрацией Уртамского сельского поселения ежегодно разрабатывается и утверждается график включения и отключения уличного освещения Уртамского сельского поселения, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению.
3. Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения, согласно утвержденного графика, осуществляет администрация Уртамского сельского поселения .
4.   Количество   точек   уличного   освещения   определяется   на   основании утвержденного администрацией Уртамского сельского   поселения перечня  сетей   уличного освещения Уртамского сельского поселения , в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и их установленная мощность.
5. На основании ежемесячного снятия показаний счетчиков активной энергии производится расчет фактически потребленной электроэнергии.
III. Нормы потребления и тарифы на электроэнергию
1. Нормы потребления электроэнергии устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских».
2. Тарифы на электроэнергию утверждаются уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.
IV.  Организация уличного освещения, финансовое обеспечение и контроль
1. Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения выступает администрация Уртамского сельского поселения
2.   Техническое   обслуживание,   ремонт   и   строительство   сетей   уличного   освещения производится предприятием, получившим муниципальный заказ на выполнение данных видов работ. Исполнитель муниципального заказа до формирования местного бюджета на новый финансовый год обязан представить в администрацию Уртамского сельского поселения  план по объему и финансированию работ.
3. Инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории Уртамского сельского поселения
проводит администрация Уртамского сельского поселения при содействии организации обслуживающей сети уличного освещения.
4. Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется из местного бюджета, а также иных источников финансирования.
5. Контроль за техническим обслуживанием. ремонтом и строительством сетей уличного освещения осуществляет администрацией Уртамского сельского поселения.
