МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УРТАМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ УРТАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Решение 
24.04.2019                                                                                                                       № 45
с. Уртам   Кожевниковского района   Томской области
Об     утверждении муниципальной программы  

комплексного  развития систем 

коммунальной   инфраструктуры

Уртамского сельского поселения 

В соответствии с ч. 1 п.4 ст. 4 Устава Уртамского сельского поселения «Об организации в программах Уртамского сельского поселения электро-тепло-газо и водоснабжения населения  

Совет поселения решил:
 1. Утвердить программу коммунального развития систем коммунальной инфраструктуры Уртамского сельского поселения Кожевниковского района на 2019-2025г.

   2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом муниципального образования «Уртамское сельское поселение» порядке и разместить на официальном сайте Администрации Уртамского сельского поселения в сети Интернет по адресу: http:// www.urtam.kozhreg.ru.    

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Председатель Совета 

Уртамского сельского поселения                                                                  Т.И. Кузнецова 

Глава поселения                                                                                                А.М. Кузнецов 

Муниципальная Программа

Комплексного развития систем

Коммунальной инфраструктуры

Уртамского сельского поселения

Кожевниковского района

на 2019-2025 годы

2019 год
ПАСПОРТ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Уртамского сельского поселения на 2019-2025 годы
	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Уртамского сельского поселения на 2019-2025 годы

	Основание для разработки Программы
	Постановление Главы Уртамского сельского поселения

	Муниципальный заказчик Программы
	 Администрация Уртамского сельского поселения

	Основные                            

Разработчики Программы
	 Администрация Уртамского сельского поселения

	Цель программы 
	Обеспечение потребителей к 2025 году коммунальными   ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспеченности надежной и эффективной работы  коммунальной инфраструктуры

	Задачи программы
	 Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в Уртамском сельском поселении;

 - Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг;

 - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

  - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания жителей поселения;
- Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

	Основные направления Программы
	· Развитие систем газоснабжения;

· Развитие электрических сетей;

- Развитие систем теплоснабжения;

 - Развитие систем водоснабжения и водоотведения.

	Ожидаемые результаты
	Увеличение темпов роста нового строительства.

 Создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни, уменьшение социальной напряженности.

  Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат.

    Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды в Уртамском сельском поселении.

   Газификация:

    - газификация с. Уртам;

    - перевод центральной котельной на природный газ как основное топливо.

    Развитие электрических сетей:

    - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергии инфраструктуры поселения;

    - уменьшение потерь при передаче электроэнергии;

    - снижение затрат на обслуживание сетей;

    - обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

     Развитие теплоснабжения:


- повышение надежности и качества теплоснабжения;


- экономия энергоресурсов и уменьшение потерь при транспортировке тепло - энергии;


- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

    - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных и тепловых пунктов. 

    Развитие водоснабжения и водоотведения:

   - повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

    - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН-100% (строительство станции 2-го подъема с подключением к станции водоподготовки);

   - снижение уровня потерь воды;

    - реконструкция, модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

   - строительство новых систем водоснабжения и водоотведения для обеспечения подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и объектов соцкультбыта;

      - улучшение экологического и санитарного состояния в Уртамском сельском поселении.

     Срок реализации программы - 2025 год.


	Объемы и источники финансирования
	Общая сумма расходов на реализацию Программы на период на 2019-2025 годы. Всего – 103 млн. руб.

Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей. 


Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уртамского сельского поселения на 2019-2025 годы (Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

 - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 1090-ФЗ;

 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»:

 - Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

 
 Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, сбора и вывоза жидких и твердых бытовых отходов, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.


Основу программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Уртамского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1. Основные направления перспективного развития Уртамского сельского поселения 

1.1. Краткая характеристика поселения.

Уртамское сельское поселение является одним из 8-ми аналогичных сельских административно-территориальных образований (поселений) Кожевниковского района Томской области, центром соответствующей системы расселения. Географическая площадь территории СП составляет 22985 га.  На севере-востоке граница Уртамского СП совпадает с границей Кожевниковского СП, юго-востоке границей с Калтайским и Вороновским сельскими поселениями и на западе с Малиновским СП. В состав поселения входит деревня Могильники, которая расположена на реке Таган, а сам административный центр расположен в устье реки Уртамка при впадении в р. Обь. Ближайший речной порт находится в г. Новосибирске. В километре от административного центра проходит автомагистраль Новосибирск-Томск. По территории СП проходят транзитные линии , линии электропередач (ЛЭП) напряжением 110кв. Границы Уртамского СП установлены в соответствии с Законом Томской области «О наделении статуса муниципального района, сельских поселений и установлении границ муниципальных образований Кожевниковского района  от 10.09.2004 г. № 202-ОЗ 

1.1.1. Климат.

Климат умеренно-континентальный с умеренно теплым и влажным летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая многолетняя температура +3°С.   Средняя многолетняя зимы (январь) -11°С, лета (июль) +17°С. Среднегодовая амплитуда температур велика, с абсолютным максимумом +35°С и абсолютным минусом-42°С. Пять месяцев в году (I, II, III, IV, Х, ХI, ХII) имеют средние температуры ниже 0°С. Годовая сумма осадков – около 800 мм. Наибольшее количество осадков приходится на июль-до 77 мм, наименьшее – на февраль –до 35 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха 75-85 %. Устойчивый снежный покров образуется в среднем 25 ноября, разрушение снежного покрова происходит в среднем 22 апреля. Толщина снежного покрова достигает в среднем 49 см., глубина промерзания грунта 2,4-2,5 м. Время начала ледостава – вторая половина ноября, время вскрытия рек – вторая половина апреля. Территория пресными подземными водами обеспечена недостаточно. Распространены водонасосные горизонты и комплексы приуроченные, в основном к межморенным, аллювиальным, песчаным обложениям четвертичного возраста. Доля использования подземных вод (в основном для хозяйственно-питьевого водоснабжения в общем объеме водопотребления сельскому поселению невелика и составляет 65%.

1.1.2. Население.

Численность постоянно проживающего населения за 31.12.2018 года составляет 1314 человек. Численность трудоспособного возраста составляет 59%. Дети и подростки до 18 лет (16% общей численности), пенсионеров проживает более 25%. Средняя продолжительность жизни населения составляет 60,2 года, в том числе мужчин 56,4 года и женщин 71,4 года. Рождаемость составляет 11,7 чел/год на 1000 жителей.

1.1.3. Характеристика экономики поселения.

На территории поселения зарегистрирован СПК «Весна», деятельность которого связана с содержанием крупно-рогатого скота, машинно-тракторного парка, заготовкой кормов, выращиванием зерновых. На территории поселения зарегистрировано 13 предпринимателей. Из них 2 занимаются торговой деятельностью, имеют свои торговые павильоны. Частное предприятие Кривкова А.Н. ведет переработку леса. Предприниматель Юферов А.А. занят обслуживанием населения по доставке комбикормов. КФХ Дудкин Д.Н. Занято производством и переработкой молока. Одной из значимых экономических составляющих для населения являются ЛПХ и от их развития во многом зависит благосостояние населения. Общая протяженность автомобильных дорог по поселению составляет более 23 км. На территории поселения проходит автомагистраль общего значения Новосибирск-Томск. Газопровод на территории поселения отсутствует, населением используется преимущественно сжиженный газ. Работает на территории поселения мобильная связь: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле-2».

1.1.4. Жилищно-коммунальное хозяйство.

Существующий жилой фонд Уртамского сельского поселения оценивается в 30,6 тыс. м², средняя жилищная обеспеченность 23,9 кв.м./чел. Новое жилищное строительство в сельском поселении прогнозируется из расчета 150-200 м² в год.  Жители поселения пользуются коммунальными услугами: отопление, водоснабжение. Услуги по теплоснабжению в с. Уртам оказывают предприятие КРМУП «Комремстройхоз». К центральному отоплению подключен один жилой дом, в остальных домах печное отопление. Услуги по водоснабжению оказывает КРМУП «Комремстройхоз». Все предприятия жилищно-коммунального комплекса находятся в районном центре с. Кожевниково. 


В поселении отсутствует центральное газоснабжение. В перспективе по мере прокладки газопровода в Кожевниковском районе 2023-2025 гг, село Уртам  планируется к подключению к газовой магистрали. 

Электроснабжение поселения в настоящее время осуществляет ОАО «Томская энергосбытовая компания». Согласно исследований и расчетов электрических нагрузок Кожевниковского района, средний ежегодный прирост максимума нагрузки за период 2019-2025 гг. ожидается на уровне 7-8%.

1.2. Прогноз развития Уртамского сельского поселения.
1.2.1. Прогноз потребности в коммунальных ресурсах. 

В перспективе притока населения в с. Уртам планируется строительство нового жилья,  в том числе многоэтажного. Соответственно увеличится количество потребителей водоснабжения и э/энергии. Отопление в новостройках планируется индивидуальное.

1.3. Анализ существующей системы теплоснабжения.


В сельском поселении расположено 4 котельных, работающих на угле. Годовая выработка тепловой энергии 2975,3 Гкал/год.
Котельная № 1 обслуживает Уртамскую общеобразовательную школу, учебный корпус школы-интернат, дом культуры и один жилой дом. Годовая выработка тепловой энергии 1133,54 Гкал в год.
Котельная № 2 обслуживает административное здание, в котором находятся следующие социальные объекты: детский сад, библиотека, администрация сельского поселения, амбулатория, узел связи. Годовая выработка тепловой энергии 304,29 Гкал в год.
Котельная № 3 обслуживает спальный корпус школы-интернат и два жилых двух квартирных дома. Годовая выработка тепловой энергии 151,7 Гкал в год.
Котельная № 4 обслуживает производственную базу СПК «Весна». Годовая выработка 256,4 Гкал/год.

1.3.1. Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

Одним из первоочередных мероприятий в Уртамском сельском поселении является реализация мероприятий развития коммунальной инфраструктуры поселения в части объектов теплоснабжения с переводом всех 4 существующих котельных на газ. И перевод котельного оборудования в жилом секторе на газовое топливо (при строительстве газопровода).

1.4. Анализ существующей системы водоснабжения.


Источником водоснабжения Уртамского сельского поселения являются подземные воды. Основной эксплуатирующей организацией является КРМУП «Комремстройхоз» Кожевниковского района. Подача воды потребителям осуществляется без предварительной водоподготовки. Качество воды, подаваемой потребителю чаще всего не соответствует требованиям Госта Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и метода контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль  качества». По мере реализации проектов по реконструкции водопроводных сетей с подключением к станции водоподготовки через насосную станцию II подъема будет разрешена проблема подачи питьевой воды к потребителям в соответствии с САНПИН 2.1.4.1074-1 «Питьевая вода, гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества». 

Особенно высоки показатели по содержанию железа. В настоящее время в с. Уртам смонтирована станция обезжелезования производительностью 15 м³/час. В ближайшем будущем будут закончены пусконаладочные работы с установкой дополнительного оборудования и подключением ее к центральному водопроводу. В с. Уртам водоснабжение централизованное. Источниками водоснабжения является подземный водозабор, включающий в себя 6 скважин для забора воды, 5 водонапорных башен. Производительность скважин составляет 322,2 м³/сут. Зоны санитарной охраны водозаборов соблюдаются. Общая протяженность хозяйственно-питьевого водопровода составляет 25,6 км. 

       Подавляющее большинство сооружений и водопроводных сетей имеют высокую степень износа. Пожаротушение на территории осуществляется посредством забора воды из водопожарных башен и пожарных водоемов. Анализируя существующее состояние систем водоснабжения на территории поселения установление наличие положительных и отрицательных качеств:
Положительные качества:
 - источником централизованного водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод с функционированием станции водоподготовки;
Отрицательные качества:
- отсутствует предварительная водоподготовка (система обеззараживания воды);

- высокий амортизационный износ водопроводных сетей и сооружений;

- качество воды, подаваемой потребителю в большинстве не соответствует питьевым требованиям.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (7 лет) требуется выполнить реконструкцию водоснабжения.

Перечень мероприятий для реализации муниципальной Программы развития коммунальной инфраструктуры

Уртамского сельского поселения на 2019-2025 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятия, объекта 
	Объем работ (м)
	Стоимость работ (тыс.руб.)
	Источники финансирования (тыс. руб.)
	Потребность в средствах (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	Всего 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Реконструкция сетей водопровода по улицам Пушкина, Кирова, Дзержинского, Почтовая, 8-ое Марта, Советская, Береговая, Комсомольская с подключением жилого фонда к центральной магистрали в с. Уртам Кожевниковского района Томской области 

- Положительное заключение Госэкспертизы № 70-1-1-3-0103-16 от 05.07.2016 г. 

- Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости № 70-1-6-0050-16 от 05.07.2017 г. 
	10052         
	40784,24
	Региональный, областной, местный бюджет
	40802,54
	40784,24
	2,5
	2,8
	3,0
	3,2
	3,2
	3,6

	2
	Реконструкция сетей водопровода по улицам Тельмана, Фрунзе, 1-ое Мая, Ленина, Пушкина и улице Дзержинского с подключением от станции водополдготовки в с. Уртам Кожевниковского района Томской области 

- Положительное заключение Госэкспертизы № 70-1-1-3-0052-17 от 23.06.2017 г. 

- Положительное заключение Госэкспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости № 70-1-0075-19 от 01.03.2019 г. 
	6424,5
	62220,68
	Региональный, областной, местный бюджет
	62220,68
	-
	62205,68
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0


1.6. Ресурсное обеспечение программы.

- Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

- Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Администрацией поселения технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

- После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

 - надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

 - Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в муниципальный совет поселения, которая утверждает инвестиционные программы на основании утвержденных программ, рассчитываются надбавки к тарифам.

- После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

- После установления вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация поселения заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

1.7 Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

Стоимость затрат на мероприятия по Программе рассчитана в ценах 2018 года без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и без учета фактической оплаты населением оказанных коммунальных услуг.

- В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

- Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Уртамского сельского поселения.

- Дополнения и изменения в Программу вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.

